Общество с ограниченной ответственностью

“САНРАЙЗ ЭНЕРГО”

ИНН/КПП 6449106846/644901001 ОГРН 1236400014223 413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский район, г. Энгельс, пр. Строителей, д.47 Тел. 8-929-778-12-84 e-mail: sunrise-energo@yandex.ru

|  | Сведения о Заказчике | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |
| Адрес |  |  |
| Телефон |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Должность: |  |  |
| Телефон |  |  |
| Дата пуска котельной |  |  |

Опросный лист на водогрейную котельную

Технические сведения

| Тип исполнения котельной: | Крышная; Встроенная; Пристроенная; Отдельно стоящая; Встроенная (на раме). |
| --- | --- |
| Общая тепловая мощность, кВт |  |
| Схема присоединения потребителей: | 2-х трубная; 4-х трубная; 6-ти трубная; 8-ми трубная; другое_________________. |

| Мощность, кВт | Температура в подающем/обратном труб-де, °С |  | Давление в подающем/обратном труб-де, МПа: |  | Тип системы: | Вид теплоносителя и объем системы: |  | Параметры теплоносителя: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва) ________ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зависимая; с гидрострелкой; независимая; независимая с теплообменниками в ИТП |  | вода; смесь вода-этиленгликоль V=_________ л | постоянный; в зависимости от температуры наружного воздуха |
| Система вентиляции (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва) ________ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зависимая; с гидрострелкой; независимая; независимая с теплообменниками в ИТП |  | вода; смесь вода-этиленгликоль V=_________ л | постоянный; в зависимости от температуры наружного воздуха |
| Технологические нужды (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва) ________ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зависимая; с гидрострелкой; независимая; независимая с теплообменниками в ИТП |  | вода; смесь вода-этиленгликоль V=_________ л | постоянный; в зависимости от температуры наружного воздуха |
| ГВС (горячее водоснабжение) (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва) ___% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | через пластинчатый теплообменник через бойлер косвенного нагрева учесть отдельный котел для нужд ГВС |  |  |  |

| Сведения о котлах: - количество, шт. - страна производитель | ______________ Германия; Италия; Россия; ___________________; |
| --- | --- |
| -тип котла | двухходовый; трехходовой; жаротрубный; водотрубный; |
| -тип горелки котла | дутьевая; атмосферная; |
| Сведения о горелках: - страна производитель | Германия; Италия; Россия; ___________________; |
| -тип | ступенчатая; модулируемая; |
| -вид топлива | _______________________________________________________________________ |
| Наличие узлов учета: | исходной воды; электроэнергии; резервного топлива; теплосчетчик; газа коммерческий общий; газа по-агрегатный |
| Система электроснабжения: - категория I: | Один ввод подключение котельной после АВР объекта Два ввода плюс АВР в котельной |
| - категория II: | Два ввода плюс АВР в котельной Два ввода плюс переключатель в котельной |
| Система водоснабжения: - источник водоснабжения: - давление на вводе в котельную: - водоподготовка | _______________________________________ ____________ МПа, (м) При наличии приложить хим. анализ воды |
| Система газоснабжения: - давление на входе в котельную: - наличие ГРУ/ГРПШ: | ___________ МПа. ГРУ в котельной, ГРПШ (-заказчика; -поставляется с котельной) |
| Система дымоудаления: - высота, м: - количество дымовых труб, шт: | H= ________м.; по расчету; по агрегатная; общая; |
| Система топливоснабжения: - основной вид топлива: - резервное топливо: - наполнение бака запаса топлива 800л: | Природный газ; СУГ; Дизель. Нет / Да ___________________(указать). автоматическое; ручное; |
| Система автоматизации котельной: - страна производитель | Германия; Россия; ___________________; |
| - объем автоматизации | каскадное управление; ПЛК с цветной панелью; погодозависимый контроллер; регулирование автоматикой производителя котлов |
| Диспетчеризация сигналов: | аварийных (GSM, проводная); состояния работы котельной (Ethernet); показаний с узлов учета (GSM, Ethernet) |

| Транспортировка котельной: | доставка заводом; самовывоз; |
| --- | --- |
| Работы на объекте Заказчика: | строительно-монтажные; пуско-наладочные; шеф-монтажные |
| Дополнительные требования: |  |

Заказчик: ________________________________________________________________________/

/_____________________________ / _________________________________________________/

Подпись                                                                  Ф.И.О.